## Spanish
PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO-ETIQUETADO
NOMBRE DE LA OPERACIÓN:
|  |  | ELABORÓ: |  |  | APROBÓ:
ÁREA |  |  |  | FECHA | 2024-11-07
MÁQUINA |  | TAG
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  | REFERENCIA: NOM-004-STPS-1999
CANDADOS Y TARJETAS REQUERIDAS |  |  | PRECAUCIÓN
1.- Identifica las fuentes de energía y la magnitud que tenga el equipo y bloqueala de manera efectiva.
IMAGEN DE REFERENCIA
IMAGEN DE REFERENCIA
IMAGEN DE REFERENCIA
IMAGEN DE REFERENCIA
"Procedimiento de Bloqueo" 1. Notificar a los empleados afectados, que la maquina será intervenida (candado y etiqueta), Informar las razones del mismo. 2. Colocar interruptores en posición de Apagado y presionar boton de paro, Desenergizar el equipo siguiendo el procedimiento normal. 3. Operar los interruptores, valvulas y otros dispositivos de corte de energia para que el equipo quede aislado. 4. Verificar que no haya personas expuestas y operar los controles normales del equipo para asegurar que no existe posibilidad de funcionamiento. 5. Colocar el candado en cada uno de los puntos listados abajo.
Energía | Fuente | Precauciones especiales | Ubicación | Método |  | Revisión | Tipo de Riesgo
| ELÉCTRICA | 120 Volts | TRASERO INFERIOR DE TESTER | Dar vuelta a perilla de interruptor E, colocar tarjeta y candado |  | Intente iniciar botón de arranque.
Paneles de control
Neumática
Agua
Hidráulica
Vapor
Cinética
Válvula
Gas
Térmica
Productos químicos
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Disposiciónes Especiales
a) Los dispositivos de Bloqueo son personales y no podrán ser removidos por ninguna otra persona, si la persona que los instaló
no esta presente para retirarlos soló podrán ser removidos cumpliendo con lo siguiente:
b) Se verificó que el responsable de los dispositivos no se encuentra en la instalación.
c) El líder de Mantenimiento ha realizado una inspección en el área determinando que la remoción de los
dispositivos es segura.
d) El líder de Mantenimiento deberá retirar los dispositivos y notificar a la persona que instaló los dispositivos que fueron removidos.
"Intervencion de la maquinaria o equipo"
6. Asegurarse que todas las herramientas y equipos usados para la actividad sean seguros.
7. Realizar las actividades de mantenimiento y/o servicio.
8. Al terminar las actividades de mantenimiento y/o Servicio retirar todos los residuos y/o herramienta utilizada.
9. Revisar que no haya quedado herramienta olvidada dentro, o fuera del equipo o maquinaria.
10. Retirar todos los candados y colocar botones en posición de encendido.
"Restablecimiento del equipo"
11. Verificar que no esten personas expuestas alrededor del equipo.
12. Reubicar y revisar que todas las guardas de seguridad del equipo esten correctamente colocadas y conectadas.
13. Verificar que los controles del equipo esten en la posicion de Apagado.
14. Quitar todos los dispositvos de bloqueo del equipo.
15. Conectar y poner los contorles en operacion.
16.Encender UPS, PC e instrumentos del equipo.